## Calibration
Power | Value
100 | 190.28
125 | 233.46
150 | 277.38
175 | 320.69
200 | 371.05
225 | 409.05
250 | 454.13
275 | 500.29
300 | 551.99
325 | 594.49
350 | 634.8
375 | 680.21
400 | 737.26

## Measurement - offset on current
R17 = 4.99k
Set to ?? W, re-scale |  |  | 0.0115 | 3.19e-06
Power | Actual | TRUE | PF | Abs Error | Pct Error
10 | 10 | 7.66 | 0.193 | 2.34 | 23.4
20 | 20 | 16.4 | 0.388 | 3.6 | 18
30 | 30 | 26.54 | 0.559 | 3.46 | 11.5333
40 | 40 | 37.18 | 0.696 | 2.82 | 7.05
50 | 50 | 47.31 | 0.783 | 2.69 | 5.38
75 | 75 | 72.85 | 0.893 | 2.15 | 2.8667
100 | 100 | 98.07 | 0.94 | 1.93 | 1.93
125 | 125 | 123.4 | 0.968 | 1.6 | 1.28
150 | 150 | 148.7 | 0.98 | 1.3 | 0.86667
175 | 175 | 174.63 | 0.987 | 0.37 | 0.21143
200 | 200 | 199.85 | 0.992 | 0.15 | 0.075
225 | 225 | 224.76 | 0.988 | 0.24 | 0.10667
250 | 250 | 250.21 | 0.989 | 0.21 | 0.084
275 | 275 | 275.52 | 0.987 | 0.52 | 0.18909
300 | 300 | 301.61 | 0.99 | 1.61 | 0.53667
325 | 325 | 326.54 | 0.988 | 1.54 | 0.47385
350 | 350 | 351.69 | 0.992 | 1.69 | 0.48286
375 | 375 | 377.95 | 0.993 | 2.95 | 0.78667
400 | 400 | 403.1 | 0.992 | 3.1 | 0.775
425 | 425 | 429.48 | 0.994 | 4.48 | 1.0541
450 | 450 | 454.05 | 0.994 | 4.05 | 0.9
475 | 475 | 449.12 | 0.919 | 25.88 | 5.4484
|  |  |  | 2.0381 | 3.7134 | 1.9254

## Measurement - offset on Irms
R17 = 1k
Set to 100 W, re-scale |  |  |  | 0.058 | 1.61e-05 |  | 0.057459
Power | Actual | TRUE | True scaled | PF | Var | Abs Error | Pct Error | App P
2 | 2 | 4.44 | 4.3986 | 0.02 | 3.79 | 2.3986 | 122 | 222
5 | 5 | 6.08 | 6.0233 | 0.03 | 5.29 | 1.0233 | 21.6 | 202.6667
10 | 10 | 9.59 | 9.5005 | 0.05 | 13.44 | 0.49945 | 4.1 | 191.8
30 | 30 | 29.63 | 29.3536 | 0.15 | 50.25 | 0.64638 | 1.2333 | 197.5333
50 | 50 | 50.003 | 49.5366 | 0.266 | 10.52 | 0.46341 | 0.006 | 187.9812
75 | 75 | 75.4 | 74.6967 | 0.396 | 1.94 | 0.3033 | 0.53333 | 190.404
100 | 100 | 100.82 | 99.8796 | 0.509 | 1.55 | 0.12041 | 0.82 | 198.0747
150 | 150 | 151.77 | 150.3544 | 0.672 | 2.04 | 0.35435 | 1.18 | 225.8482
200 | 200 | 201.77 | 199.888 | 0.772 | 26.33 | 0.11203 | 0.885 | 261.3601
250 | 250 | 253.07 | 250.7095 | 0.848 | 2.18 | 0.70947 | 1.228 | 298.4316
300 | 300 | 304.47 | 301.63 | 0.888 | 2.15 | 1.63 | 1.49 | 342.8716
350 | 350 | 356.04 | 352.719 | 0.915 | 3.3 | 2.719 | 1.7257 | 389.1148
400 | 400 | 406.08 | 402.2923 | 0.924 | 473.89 | 2.2923 | 1.52 | 439.4805
450 | 450 | 455.92 | 451.6674 | 0.936 | 798.47 | 1.6674 | 1.3156 | 487.094
500 | 500 | 511.33 | 506.5605 | 0.954 | 3.9 | 6.5605 | 2.266 | 535.9853 | 2.8502
550 | 550 | 563.76 | 558.5015 | 0.96 |  | 8.5015 | 2.5018 | 587.25
600 | 600 | 616.17 | 610.4226 | 0.969 | 3.66 | 10.4226 | 2.695 | 635.8824
650 | 650 | 668.84 | 662.6013 | 0.971 | 5.29 | 12.6013 | 2.8985 | 688.8157
700 | 700 | 715.44 | 708.7667 | 0.966 | 2011.73 | 8.7667 | 2.2057 | 740.6211
750 | 750 | 767.23 | 760.0736 | 0.964 | 2300.21 | 10.0736 | 2.2973 | 795.8817
800 | 800 | 820.91 | 813.2529 | 0.966 | 2615.87 | 13.2529 | 2.6137 | 849.8033
850 | 850 | 880.12 | 871.9106 | 0.986 | 9.31 | 21.9106 | 3.5435 | 892.6166
900 | 900 | 933.71 | 925.0007 | 0.986 | 8.12 | 25.0007 | 3.7456 | 946.9675
950 | 950 | 975.95 | 966.8467 | 0.974 | 4137.15 | 16.8467 | 2.7316 | 1002.0021
1000 | 1000 | 1039.91 | 1030.2101 | 0.986 | 11.02 | 30.2101 | 3.991 | 1054.6755
1050 | 1050 | 1091.21 | 1081.0316 | 0.985 | 11.68 | 31.0316 | 3.9248 | 1107.8274
1100 | 1100 | 1145.68 | 1134.9936 | 0.985 | 10.06 | 34.9936 | 4.1527 | 1163.1269
1150 | 1150 | 1200.25 | 1189.0546 | 0.984 | 11.93 | 39.0546 | 4.3696 | 1219.7663
1200 | 1200 | 1254.74 | 1243.0363 | 0.983 | 14.47 | 43.0363 | 4.5617 | 1276.4395
[6 empty] | 11.6001 | 3.0763