## Calibration
Power | Orig Value | New Power |  | New Value
100 | 190.28 | 98.03 |  | 83.36
125 | 233.46
150 | 277.38 | 148.41 |  | 87.17
175 | 320.69 | 173.79 |  | 95.84
200 | 371.05
225 | 409.05
250 | 454.13 | 248.96 | 2.0747 | 115.35
275 | 500.29 | 274.72 | 2.2893 | 118.48
300 | 551.99 | 299.63 | 2.4969 | 129.54
325 | 594.49 | 325.29 | 2.7107 | 135.35
350 | 634.8 | 351.11 | 2.9259 | 145.42
375 | 680.21 | 376.33 | 3.1361 | 152.39
400 | 737.26 | 401.82 | 3.3485 | 158.8
|  | 800.9 | 6.6742 | 298.25

## Measurement - offset on current
R17 = 4.99k
Set to ?? W, re-scale |  |  | 0.0115 | 3.19e-06
Power | Actual | TRUE | PF | Abs Error | Pct Error
10 | 10 | 7.66 | 0.193 | 2.34 | 23.4
20 | 20 | 16.4 | 0.388 | 3.6 | 18
30 | 30 | 26.54 | 0.559 | 3.46 | 11.5333
40 | 40 | 37.18 | 0.696 | 2.82 | 7.05
50 | 50 | 47.31 | 0.783 | 2.69 | 5.38
75 | 75 | 72.85 | 0.893 | 2.15 | 2.8667
100 | 100 | 98.07 | 0.94 | 1.93 | 1.93
125 | 125 | 123.4 | 0.968 | 1.6 | 1.28
150 | 150 | 148.7 | 0.98 | 1.3 | 0.86667
175 | 175 | 174.63 | 0.987 | 0.37 | 0.21143
200 | 200 | 199.85 | 0.992 | 0.15 | 0.075
225 | 225 | 224.76 | 0.988 | 0.24 | 0.10667
250 | 250 | 250.21 | 0.989 | 0.21 | 0.084
275 | 275 | 275.52 | 0.987 | 0.52 | 0.18909
300 | 300 | 301.61 | 0.99 | 1.61 | 0.53667
325 | 325 | 326.54 | 0.988 | 1.54 | 0.47385
350 | 350 | 351.69 | 0.992 | 1.69 | 0.48286
375 | 375 | 377.95 | 0.993 | 2.95 | 0.78667
400 | 400 | 403.1 | 0.992 | 3.1 | 0.775
425 | 425 | 429.48 | 0.994 | 4.48 | 1.0541
450 | 450 | 454.05 | 0.994 | 4.05 | 0.9
475 | 475 | 449.12 | 0.919 | 25.88 | 5.4484
|  |  |  | 2.0381 | 3.7134 | 1.9254

## Measurement - offset on Irms
R17 = 1k
Set to 100 W, re-scale |  |  |  | 0.058 | 1.61e-05 |  | 0.057459
Power | Actual | TRUE | True scaled | PF | Var | Abs Error | Pct Error | App P
2 | 2 | 4.44 | 4.3986 | 0.02 | 3.79 | 2.3986 | 122 | 222
5 | 5 | 6.08 | 6.0233 | 0.03 | 5.29 | 1.0233 | 21.6 | 202.6667
10 | 10 | 9.59 | 9.5005 | 0.05 | 13.44 | 0.49945 | 4.1 | 191.8
30 | 30 | 29.63 | 29.3536 | 0.15 | 50.25 | 0.64638 | 1.2333 | 197.5333
50 | 50 | 50.003 | 49.5366 | 0.266 | 10.52 | 0.46341 | 0.006 | 187.9812
75 | 75 | 75.4 | 74.6967 | 0.396 | 1.94 | 0.3033 | 0.53333 | 190.404
100 | 100 | 100.82 | 99.8796 | 0.509 | 1.55 | 0.12041 | 0.82 | 198.0747
150 | 150 | 151.77 | 150.3544 | 0.672 | 2.04 | 0.35435 | 1.18 | 225.8482
200 | 200 | 201.77 | 199.888 | 0.772 | 26.33 | 0.11203 | 0.885 | 261.3601
250 | 250 | 253.07 | 250.7095 | 0.848 | 2.18 | 0.70947 | 1.228 | 298.4316
300 | 300 | 304.47 | 301.63 | 0.888 | 2.15 | 1.63 | 1.49 | 342.8716
350 | 350 | 356.04 | 352.719 | 0.915 | 3.3 | 2.719 | 1.7257 | 389.1148
400 | 400 | 406.08 | 402.2923 | 0.924 | 473.89 | 2.2923 | 1.52 | 439.4805
450 | 450 | 455.92 | 451.6674 | 0.936 | 798.47 | 1.6674 | 1.3156 | 487.094
500 | 500 | 511.33 | 506.5605 | 0.954 | 3.9 | 6.5605 | 2.266 | 535.9853 | 2.8502
550 | 550 | 563.76 | 558.5015 | 0.96 |  | 8.5015 | 2.5018 | 587.25
600 | 600 | 616.17 | 610.4226 | 0.969 | 3.66 | 10.4226 | 2.695 | 635.8824
650 | 650 | 668.84 | 662.6013 | 0.971 | 5.29 | 12.6013 | 2.8985 | 688.8157
700 | 700 | 715.44 | 708.7667 | 0.966 | 2011.73 | 8.7667 | 2.2057 | 740.6211
750 | 750 | 767.23 | 760.0736 | 0.964 | 2300.21 | 10.0736 | 2.2973 | 795.8817
800 | 800 | 820.91 | 813.2529 | 0.966 | 2615.87 | 13.2529 | 2.6137 | 849.8033
850 | 850 | 880.12 | 871.9106 | 0.986 | 9.31 | 21.9106 | 3.5435 | 892.6166
900 | 900 | 933.71 | 925.0007 | 0.986 | 8.12 | 25.0007 | 3.7456 | 946.9675
950 | 950 | 975.95 | 966.8467 | 0.974 | 4137.15 | 16.8467 | 2.7316 | 1002.0021
1000 | 1000 | 1039.91 | 1030.2101 | 0.986 | 11.02 | 30.2101 | 3.991 | 1054.6755
1050 | 1050 | 1091.21 | 1081.0316 | 0.985 | 11.68 | 31.0316 | 3.9248 | 1107.8274
1100 | 1100 | 1145.68 | 1134.9936 | 0.985 | 10.06 | 34.9936 | 4.1527 | 1163.1269
1150 | 1150 | 1200.25 | 1189.0546 | 0.984 | 11.93 | 39.0546 | 4.3696 | 1219.7663
1200 | 1200 | 1254.74 | 1243.0363 | 0.983 | 14.47 | 43.0363 | 4.5617 | 1276.4395
[6 empty] | 11.6001 | 3.0763

## Measurement - new calib
R17 = 1k
Set to 100 W, re-scale |  |  | 0.058 | 1.61e-05 |  | 0.057459
Power | Actual | TRUE | PF | Var | Abs Error | Pct Error | App P
2.2 | 2.2 | 2.41 | 0.04 | 1.7 | 0.21 | 9.5455 | 60.25
5 | 5 | 4.96 | 0.05 | 1.92 | 0.04 | 0.8 | 99.2
10 | 10 | 9.3 | 0.06 | 1.33 | 0.7 | 7 | 155
30 | 30 | 29.53 | 0.16 | 1.42 | 0.47 | 1.5667 | 184.5625
50 | 50 | 50.73 | 0.25 | 2.89 | 0.73 | 1.46 | 202.92
75.2 | 75.2 | 76.3 | 0.36 | 1.91 | 1.1 | 1.4628 | 211.9444
100 | 100 | 101.04 | 0.45 | 2.06 | 1.04 | 1.04 | 224.5333
150 | 150 | 150.07 | 0.59 | 2.41 | 0.07 | 0.046667 | 254.3559
200 | 200 | 199.4 | 0.7 | 1.64 | 0.6 | 0.3 | 284.8571
250 | 250 | 247.92 | 0.78 | 2.58 | 2.08 | 0.832 | 317.8462
300 | 300 | 297.22 | 0.83 | 2.14 | 2.78 | 0.92667 | 358.0964
350 | 350 | 347.24 | 0.86 | 2.97 | 2.76 | 0.78857 | 403.7674
400 | 400 | 396.77 | 0.89 | 3.86 | 3.23 | 0.8075 | 445.809
449 | 449 | 446.77 | 0.9 | 3.2 | 2.23 | 0.49666 | 496.4111
499.5 | 499.5 | 495.39 | 0.92 | 4.16 | 4.11 | 0.82282 | 538.4674 | 1.3107
548.8 | 548.8 | 544.96 | 0.93 | 3.44 | 3.84 | 0.69971 | 585.9785
600 | 600 | 596.58 | 0.94 | 4.16 | 3.42 | 0.57 | 634.6596
650 | 650 | 646.59 | 0.94 | 3.71 | 3.41 | 0.52462 | 687.8617
700 | 700 | 698.07 | 0.95 | 5.13 | 1.93 | 0.27571 | 734.8105
750 | 750 | 748.99 | 0.95 | 7.21 | 1.01 | 0.13467 | 788.4105
800 | 800 | 798.86 | 0.96 | 7.61 | 1.14 | 0.1425 | 832.1458
850 | 850 | 849.19 | 0.96 | 6.74 | 0.81 | 0.095294 | 884.5729
900 | 900 | 900.09 | 0.96 | 5.06 | 0.09 | 0.01 | 937.5938
950 | 950 | 951.69 | 0.96 | 9.04 | 1.69 | 0.17789 | 991.3438
1000 | 1000 | 1002.4 | 0.96 | 10.71 | 2.4 | 0.24 | 1044.1667
1050 | 1050 | 1057.78 | 0.97 | 9.96 | 7.78 | 0.74095 | 1090.4948
1100 | 1100 | 1104.86 | 0.97 | 15.01 | 4.86 | 0.44182 | 1139.0309
1150 | 1150 | 1155.65 | 0.97 | 13.87 | 5.65 | 0.4913 | 1191.3918
1200 | 1200 | 1207.01 | 0.98 | 10.56 | 7.01 | 0.58417 | 1231.6429
[5 empty] | 2.3921 | 1.1388
[5 empty] | Average Abs Error: | 2.3169
[5 empty] | Average Pct Error: | 1.1388
[5 empty] | Sum Error over Sum Power: | 0.44439

## Measurement - new non unity
R17 = 1k
Set to 100 W, re-scale | [5 empty] | 0.058 | 1.61e-05 |  | 0.057459
Power | PLM | PLM PF | WU | WU PF | TRUE | PF | Var | Abs Error | Pct Error | App P
Light | 249.78 | 1 | 250.8 | 1 | 248.84 | 0.786 | 2.11 | 0.94 | 0.37633 | 316.5903
Blender | 106.63 | 0.49 | 108.58 | 0.49 | 143.6 | 0.5 | 26.77 | 36.97 | 34.6713 | 287.2
Drill max | 235.21 | 0.99 | 236.9 | 0.99 | 238.17 | 0.77 | 1.71 | 2.96 | 1.2584 | 309.3117
Drill low | 51.1 | 0.3 | 55.28 | 0.32 | 71.5 | 0.28 | 40.06 | 20.4 | 39.9217 | 255.3571
Hot Air | 305.54 | 0.83 | 306.42 | 0.83 | 303.61 | 0.77 | 69.49 | 1.93 | 0.63167 | 394.2987
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[8 empty] | 2.2236 | 15.3719
[8 empty] | Average Abs Error: | 2.1793
[8 empty] | Average Pct Error: | #DIV/0!
[8 empty] | Sum Error over Sum Power: | 6.6648